PLANO DE COMUNICAÇÃO

Consumidores, Poder Público e mídia - REN ANEEL nº 1.137/2025

# Controle e aprovação

| Versão | Data | Descrição | Elaboração | Aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2026 | Adequação à REN ANEEL nº 1.137/2025 e atualização operacional. | Responsável técnico | Diretoria |

Nota: a versão controlada deve conter os responsáveis pela elaboração, validação e aprovação. A versão publicada deve observar a REN ANEEL nº 1.137/2025, a LGPD e as regras internas de segurança da informação.

# 1. Objetivo

Estabelecer o fluxo, os canais, os prazos, as responsabilidades e o conteúdo mínimo das comunicações relacionadas a interrupções, contingências e situações de emergência, de forma integrada ao Plano de Contingência.

# 2. Abrangência

Aplica-se às comunicações com consumidores e demais usuários, Poder Público, ANEEL e mídia, bem como às áreas internas responsáveis por gerar, validar e divulgar informações.

# 3. Fluxo operacional da informação

| Etapa | Origem | Ação | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reconhecimento | COD/sistemas/atendimento | Abrir ocorrência, delimitar área e iniciar apuração da causa. | Áreas operacionais. |
| 2. Diagnóstico | Equipe/COD | Atualizar causa provável, UCs afetadas e previsão. | Comercial/Comunicação. |
| 3. Comunicação inicial | Comercial/Comunicação | Disparar mensagem automática e publicar informação aplicável. | Consumidores afetados. |
| 4. Evento crítico | Coordenação | Acionar protocolo institucional. | Poder Público/ANEEL conforme procedimento. |
| 5. Atualização | COD | Atualizar status, previsão, UCs e equipes. | Site/canais e partes interessadas. |
| 6. Normalização | COD | Encerrar ocorrência e comunicar normalização quando aplicável. | Consumidores e partes interessadas. |

# 4. Comunicação aos consumidores

Após o conhecimento da causa, a CERBRANORTE deve comunicar a provável causa, área afetada e tempo previsto para normalização em até 15 minutos. Independentemente do momento de identificação da causa, essas informações devem ser comunicadas em até 1 hora após o reconhecimento da ocorrência.

A comunicação regulatória deve ser realizada obrigatoriamente por aplicativo de mensagens, com envio automático aos consumidores afetados. Site, aplicativo e redes sociais podem complementar a divulgação.

| Conteúdo mínimo | Descrição |
| --- | --- |
| Motivo da interrupção | Causa/fato gerador, quando disponível. |
| Área afetada | Município, bairro ou delimitação geográfica disponível. |
| UCs impactadas | Quantidade estimada/atualizada. |
| Previsão | Melhor estimativa disponível para restabelecimento. |
| Atualização | Alterações de previsão e fatos relevantes. |

# 5. Transparência no sítio eletrônico

O sítio eletrônico deve disponibilizar, com atualização a cada 30 minutos, o total de UCs afetadas por interrupções, discriminado em mapa por bairro, no mínimo, ou visualização interativa equivalente, além da distribuição por faixas de duração de 1h, 3h, 6h, 12h, 24h e 48h ou mais.

Informação das ocorrências abertas - atualização a cada 30 min

Código/número da ocorrência

Município/bairro

Data e hora de início

Tipo: programada ou não programada

Status: Em preparação / Em deslocamento / Em execução

UCs interrompidas na ocorrência e total da área

Duração hh:mm

CHI da ocorrência e total

Quantidade de ocorrências por município e total

Quantidade de equipes por município e total

Estágio da operação conforme Plano de Contingência

# 6. Comunicação com o Poder Público

A CERBRANORTE deve solicitar previamente aos Poderes Públicos municipal e estadual a indicação de até dois representantes oficiais para recebimento de comunicações de emergência. Os canais oficiais devem permanecer acessíveis e operacionais durante a crise.

Notificar imediatamente o Poder Público após identificação de evento crítico.

Utilizar canais oficiais previamente estabelecidos.

Manter protocolo de alertas para interrupções e situações que demandem apoio imediato.

Realizar comunicação formal anual aos representantes, detalhando a execução dos protocolos e promovendo familiarização com os procedimentos.

Manter cadastro interno dos representantes e contatos, sujeito à LGPD e atualização periódica.

# 7. Comunicação com a ANEEL

A área responsável deve observar o procedimento de comunicação e acompanhamento de crises estabelecido pela ANEEL e manter os dados necessários à futura integração por API ou solução tecnológica segura, conforme instrução técnica da Agência.

# 8. Comunicação com mídia e redes sociais

As informações públicas devem ser coerentes com os dados operacionais validados pelo COD, evitando previsões sem base técnica. Em eventos relevantes, a comunicação institucional deve publicar atualizações objetivas sobre área afetada, causa provável, ações em andamento, segurança e previsão de restabelecimento.

# 9. Matriz de canais e responsabilidades

| Situação | Prazo/gatilho | Canal | Público | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupção com causa conhecida | Até 15 min após conhecimento da causa | aplicativo de mensagens | Consumidores afetados | Comercial/Atendimento + COD |
| Interrupção sem causa definida | Até 1h do reconhecimento | aplicativo de mensagens | Consumidores afetados | Comercial/Atendimento + COD |
| Atualização de ocorrência | Sempre que houver alteração relevante | app; site; redes sociais quando aplicável | Consumidores afetados | Comercial/Comunicação |
| Dados de ocorrências abertas | A cada 30 min | Site | Público geral | TI/COD/Comercial |
| Evento crítico | Imediatamente após identificação | Canal oficial previamente pactuado | Poder Público | Coordenação institucional |
| Alerta/contingência relevante | Conforme Plano de Contingência | Canais internos + institucionais | Equipes e partes interessadas | Coordenador da contingência |
| Normalização | Após confirmação operacional | Canais disponíveis | Afetados/partes interessadas | COD + Comunicação |

# 10. Modelos de mensagens

Interrupção - causa em apuração: “CERBRANORTE informa interrupção de energia em [área]. Equipes estão atuando. Previsão inicial de normalização: [hora/período], sujeita a atualização conforme evolução dos serviços.”

Interrupção - causa identificada: “CERBRANORTE informa que a interrupção em [área] está relacionada a [causa provável]. Há aproximadamente [n] unidades afetadas. Previsão de normalização: [hora/período].”

Evento severo: “Devido a [evento], há múltiplas ocorrências na área de concessão/permissão. Equipes próprias e de apoio estão mobilizadas. Priorize a segurança e não se aproxime de cabos ou estruturas danificadas. Atualizações oficiais serão divulgadas nos canais da CERBRANORTE.”

# 11. Testes, registros e revisão

Os canais, listas de contatos, automações e fluxos devem ser testados periodicamente e após mudanças relevantes. Devem ser preservadas evidências dos disparos, publicações, contatos institucionais e falhas identificadas. O plano deve ser atualizado quando necessário e publicado em até 30 dias após a edição de nova versão.